## 阜成路校区
2022年秋季学期消防安全重点部位与检查项目清单 （阜成路校区）
序号 | 检查部位 | 检查项目 | 时间安排
1 | 学生公寓 | 1.违章电器、器具，人走未断电，私拉乱接，室内抽烟，使用酒精炉、煤油炉等明火设备，存储固体或液体酒精、煤油等易燃易爆物品。2.疏散通道管理，电气设备使用与线路敷设，电动自行车管理，防火巡查记录；3.人员消防培训，应急处置掌握、参加一警六员培训考核。4.强弱电间管理、竖向管井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵情况；5.疏散设备、灭火器材、视频监控等设置与运行。 | 9月26日上午
2 | 外事楼
3 | 国际公寓
4 | 合同工与第三方人员宿舍 | 1.范围：公共事务处饮食、维修、物业、绿化及维保人员住宿区域与房间；图书馆员工住宿区域与房间；体育与艺术教学部操场管理员住宿区域与房间；保卫处保安与维保人员住宿区域与房间。2.检查内容：（1）违章电器、器具，人走未断电，私拉乱接，室内抽烟，使用酒精炉、煤油炉等明火设备，存储固体或液体酒精、煤油等易燃易爆物品。（2）疏散通道管理，线路敷设，电动自行车管理，责任单位检查记录（3）疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。
5 | 科教楼 | 1.疏散通道管理，电气设备使用与线路敷设，人员应急处置掌握，电动自行车管理。2.强弱电间管理，竖井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵情况；3.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。 | 9月26日下午
6 | 食堂 | 1.烟罩、排油烟管道定期清洗与实际状况；2.疏散通道管理，电气设备使用与线路敷设，电动自行车管理，防火巡查记录；3.人员消防培训，应急处置掌握，一警六员培训与考核，每日防火巡查记录；4.强弱电间、竖向管井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵；5.疏散设备、灭火器材、视频监控等设置与运行。
7 | 配电室 | 1.人员值班；管理制度制订与落实；2.疏散通道是否畅通，电气设备使用与线路敷设，电动自行车管理，每日防火巡查记录；3.人员消防培训，应急处置掌握、参加一警六员培训考核。4.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。
8 | 图书馆 | 1.安全疏散通道管理，线路敷设安全，UPS管理，人员应急处置掌握，电动自行车管理，防火巡查记录。2.强弱电间管理，竖井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵情况。3.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。 | 9月27日上午
9 | 礼堂 | 1.安全疏散通道管理，线路敷设安全，人员应急处置掌握，电动自行车管理，防火巡查记录；2.强弱电间管理；3.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。
10 | 网络机房 | 1.安全疏散通道管理，线路敷设安全，UPS管理，人员应急处置掌握，电动自行车管理，防火巡查记录。2.强弱电间管理，竖井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵情况。3.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。
11 | 地下空间 | 1.范围：综合楼、教三楼、科教北楼、东区3号楼；2.检查内容：（1）各房间或者区域有明确的防火安全员；（2）疏散通道管理，线路敷设，电动自行车管理，责任单位检查记录（3）疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。 | 9月27日下午
12 | 消防中控室 | 1.每班2人，24小时值守，持上岗证；2.消防报警与处置记录；3.日常报警与应急处置流程掌握；4.各类设备操作；5.培训记录；6.夜间值守情况。
13 | 家属区 | 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和消防车登高操作场地情况；2.电动自行车管理，违规使用瓶装液化石油气，储存、经营、使用易燃易爆危险品，3.违规使用聚氨酯、聚苯乙烯等易燃可燃材料装饰装修；4.线路敷设安全，电器使用安全；5.防火巡查记录；6.消防设备设施完好情况。

## 良乡校区
2022年秋季学期消防安全重点部位与检查项目清单 （良乡校区）
序号 | 检查部位 | 检查项目 | 时间安排
1 | 学生公寓 | 1.违章电器、器具，人走未断电，私拉乱接，室内抽烟，使用酒精炉、煤油炉等明火设备，存储固体或液体酒精、煤油等易燃易爆物品。2.疏散通道管理，电气设备使用与线路敷设，电动自行车管理，防火巡查记录；3.人员消防培训，应急处置掌握、参加一警六员培训考核。4.强弱电间管理、竖向管井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵情况；5.疏散设备、灭火器材、视频监控等设置与运行。 | 9月28日上午
2 | 合同工与第三方人员宿舍 | 1.范围：公共事务处饮食、维修、物业、绿化及维保人员住宿区域与房间；保卫处保安与维保人员住宿区域与房间。2.检查内容：（1）违章电器、器具，人走未断电，私拉乱接，室内抽烟，使用酒精炉、煤油炉等明火设备，存储固体或液体酒精、煤油等易燃易爆物品。（2）疏散通道管理，线路敷设，电动自行车管理，责任单位检查记录（3）疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。
3 | 地下空间 | 1.范围：所有有地下空间的楼宇；2.检查内容：（1）各房间或者区域有明确的防火安全员；（2）疏散通道管理，线路敷设，电动自行车管理，责任单位检查记录（3）疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。
4 | 食堂 | 1.烟罩、排油烟管道定期清洗与实际状况；2.疏散通道管理，电气设备使用与线路敷设，电动自行车管理，防火巡查记录；3.人员消防培训，应急处置掌握，一警六员培训与考核，每日防火巡查记录；4.强弱电间、竖向管井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵；5.疏散设备、灭火器材、视频监控等设置与运行。 | 9月28日下午
5 | 配电室 | 1.人员值班；管理制度制订与落实；2.疏散通道是否畅通，电气设备使用与线路敷设，电动自行车管理，每日防火巡查记录；3.人员消防培训，应急处置掌握、参加一警六员培训考核。4.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。
6 | 网络机房 | 1.安全疏散通道管理，线路敷设安全，UPS管理，人员应急处置掌握，电动自行车管理，防火巡查记录。2.强弱电间管理，竖井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵情况。3.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。 | 9月29日上午
7 | 图书馆 | 1.安全疏散通道管理，线路敷设安全，UPS管理，人员应急处置掌握，电动自行车管理，防火巡查记录。2.强弱电间管理，竖井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵情况。3.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。
8 | 文体馆 | 1.安全疏散通道管理，线路敷设安全，人员应急处置掌握，电动自行车管理，防火巡查记录；2.强弱电间管理；3.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。
9 | 教学与教辅 楼宇 | 1.疏散通道管理，电气设备使用与线路敷设，人员应急处置掌握，电动自行车管理。2.强弱电间管理，竖井和电缆桥架是否按要求进行防火封堵情况；3.疏散设备、灭火器材、视频监控等的设置与运行。 | 9月29日下午
10 | AB座施工 工地 | 1.消防设施设备配备，性能是否良好；2.应急预案与演习演练，消防安全检查记录；3.现场消防安全管理4.工人掌握灭火设备使用情况。
11 | 消防中控室 | 1.每班2人，24小时值守，持上岗证；2.消防报警与处置记录；3.日常报警与应急处置流程掌握；4.各类设备操作；5.培训记录；6.夜间值守情况。