## 汇总
第二批大型仪器设备开放共享收费标准
序号 | 设备/试验 系统名称 | 资产 编号 | 所属单位 | 所属 机组 | 存放地点 | 生产厂家 | 设备型号 | 实验项目 | 收费标准 |  | 备注
[9 empty] | 校内 | 校外
1 | 激光粒度仪 | YQ2017004239 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区操场实验楼201 | 德国FRITSCH | Analysette 22 NanoTec | 粒径及分布 | 100元/样 | 200元/样
2 | 动态流变仪 | YQ2016004030 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区操场实验楼101 | 上海 保圣 | DHR-1 | 可应用于食品（液态、固态、凝胶、分散体系）、蛋白、多糖等大分子亲水胶体材料的流变特性测定 | 250元/小时 | 500元/小时
3 | 差示扫描量热仪 | YQ2016003097 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区操场实验楼201 | 美国 TA | Q2000 | 测量与材料内部热转变相关的温度、热流的关系，温度范围：-90℃-550℃、室温-725℃ | 校内：自主上机：100元/小时，送样检测：测试时长1h内：100元/样，测试时长超过1h的，每0.5h加收50元。 | 校外：自主上机：200元/小时，送样检测：测试时长1h内：200元/样，测试时长超过1h的，每0.5h加收100元。
4 | 超临界CO2流体萃取仪 | YQ2016003094 | 食品与健康学院 | 李秀婷 | 阜成路东区操场实验楼101 | 美国 ASI | SFE-2 | 分离和纯化‌ | 10毫升小釜150元/样 300毫升大釜600元/样 | 10毫升小釜300元/样 300毫升大釜1200元/样
5 | 偏光显微镜 | YQ2015001433 | 轻工科学与工程学院 | 韩富 | 阜成路东区化工楼415 | 德国Carl Zeiss | Axio Scope.A1 含LTS120冷热台包括摄像头及专用软件 | 反射光明场、单偏光、360°可调偏光、正交偏光、荧光，透射光明场、单偏光、360°可调偏光。 | 100元/样 | 200元/样
6 | 电位滴定仪 | TY2018004737 | 轻工科学与工程学院 | 韩富 | 阜成路东区化工楼404 | 瑞士Metrohm | Metrohm Omnis | 利用电位滴定法在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点。 酸碱度、其它特定离子浓度 | 100元/小时 | 200元/小时
7 | 表面/界面张力仪 | 20084620 | 轻工科学与工程学院 | 韩富 | 阜成路东区化工楼308 | 德国Dataphysics | DCAT11 | 1、应用环法和片法测量液体的表面/界面张力 2、测量表面活性剂的临界胶束浓度(CMC) | 50元/样 | 100元/样
8 | 离子减薄仪 | YQ2015000006 | 计算机与人工智能学院 | 俱海浪 | 良乡工一楼202 | 美国 Fischione | Inc1010 | 固体样品减薄 | 150元/小时 | 300元/小时
9 | 无掩模直写光刻系统 | TY2018004182 | 计算机与人工智能学院 | 俱海浪 | 良乡工一楼202 | 英国Durham Magneto Optics | MicroWriter ML3 | 金属薄膜刻蚀 | 200元/小时，负压条件下使用 | 400元/小时，负压条件下使用
10 | 超高真空多功能磁控溅射仪 | 20083945 | 计算机与人工智能学院 | 俱海浪 | 良乡工一楼101 | 中科院沈阳科学仪器研制中心有限公司 | 双室五靶_JGP560A | 可制备多种纳米级金属单层膜或多层膜 | 贵金属（Au，Pt等）：50元/样；普通金属（Cu、Fe、Co、Ni等）：30元/样 | 贵金属（Au，Pt等）：100元/样；普通金属（Cu、Fe、Co、Ni等）：60元/样
11 | 差示扫描量热仪 | TY2018005341 | 计算机与人工智能学院 | 毕崇浩 | 良乡工科实践中心305 | 美国 TA | DISCOVER DSC250 | 表征材料的玻璃化转变温度、熔点、结晶、固化等 温度范围：-90℃至550℃或室温至725℃ | 校内：自主上机：100元/小时，送样检测：测试时长1h内：100元/样，测试时长超过1h的，每0.5h加收50元。 | 校外：自主上机：200元/小时，送样检测：测试时长1h内：200元/样，测试时长超过1h的，每0.5h加收100元。
12 | 三层级中式放大发酵罐组 | YQ2017004923 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼208 | 美国 MS Winpact | FS-V-D05P，FS-V-D10P，FS-50L | 发酵 | 10元/小时 | 20元/时，需提前与机组沟通
13 | 超速冷冻离心机 | YQ2017004255 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼105 | 日本 HITACHI | CP100NX | 生物大分子等冷冻离心 | 25元/半小时 | 50元/半小时
14 | PM高通量微生物表型芯片系统(生物鉴定仪） | YQ2017004228 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼206 | 美国 Biolog | BIOLOG/GENⅢ OmniLog Combo Plus | 微生物的鉴定以及群落分析和生态功能研究；对纯种微生物或混合微生物细胞进行表型测试，用于确定已知或未知基因的功能；研究微生物的表型特征 | 800元/样 | 1600元/样，需提前与机组沟通
15 | 平行四联优化发酵罐 | YQ2017001137 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼208 | 美国 MS Winpact | FS-05-B01P-220 | 发酵 | 10元/小时 | 20元/时，需提前与机组沟通
16 | 中压层析系统（快速纯化仪，制备型HPLC） | YQ2017001056 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | 瑞士Buchi | Reveleris Prep | 制备型HPLC色谱 | 40元/小时，色谱柱流动相自备 | 80元/小时，色谱柱流动相自备
17 | 全自动微波多肽合成仪 | TY2020002576 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | 美国 CEM | Liberty Blue | 多肽合成 | 160元/小时 | 320元/小时
18 | 微生物生长曲线监测系统 | TY2019008314 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼208 | 德国 BMG LABTECH | FLUOstar Omega | 多功能酶标仪，紫外/可见光吸收光谱，荧光强度，时间分辨荧光 | 20元/小时，自带板子 | 40元/小时，自带板子
19 | 红外振动圆二色测量系统 | TY2019000302 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | 法国 Bio-Longic | MOS-500 | 可用于检测圆二色光谱，紫外吸收光谱，荧光圆二色光谱，线二色谱及荧光各向异性谱。 | 160元/样 | 320元/样
20 | 高速全自动氨基酸分析仪 | TY2019000301 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | 日本Hitachi | LA8080 | 采用蛋白水解法&生理体液法测定样品中的标准氨基酸和多种游离氨基酸 | 160元/小时 | 320元/小时
21 | 半微量凝胶渗透色谱仪 | TY2019000300 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | 日本TOSOH | HLC-8320GPC EcoSEC | 水相分子量测定 | 150/样,自备色谱柱及流动相 | 300元/样，自备色谱柱及流动相
22 | 流式细胞计数仪 | TY2018004212 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | BD | C6 | 细胞周期，细胞凋亡等 | 200元/小时 | 400元/小时
23 | 傅里叶变换红外光谱仪 | TY2018004188 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | 德国Bruker | Tango-R | 有机官能团 | 60元/样 | 120元/样
24 | 液相色谱仪 | TY2018000383 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | 美国Agilent | 1260II | 有机化合物的定量检测 | 自带柱子流动相，150元/样 | 自带柱子流动相，300元/样
25 | 微胶囊造粒仪 | TY2018000382 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼208 | 瑞士Buchi | B395 | 造粒 | 100元/小时 | 200元/小时，2000元/天起
26 | 全自动凯氏定氮仪 | TY2018000381 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | Foss | 8400 | 定氮含量 | 50元/小时（自带缓冲液） | 100元/小时（自带缓冲液）
27 | 喷雾干燥仪 | TY2018000380 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼208 | 瑞士Buchi | B290 | 喷雾干燥制粒 | 100元/小时 | 200元/小时，校外不低于2000元/天起
28 | 多功能微孔板检测仪（酶标仪） | TY2018000269 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | 瑞士TECAN | Spark | 吸光度、荧光、化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振等数据的测定以及测定数据分析 | 100元/小时,半小时起测，自带96孔板 | 200元/小时，半小时起测，自带96孔板
29 | 质谱紫外双引导分析兼制备色谱仪 | TY2018000073 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼207 | 美国waters | 2545/UV/Qda | 可以进行DNA/蛋白质、农药残留、食品安全和药物等相关样品的制备及测试等，广泛应用于食品、药品、电力、生物研究、教学科研、化学化工、质量监督、水质环保和商检等各大领域 | 300元/样 | 600元/样
30 | 快速蛋白层析系统 | TY2018000070 | 食品与健康学院 | 李思霆 | 阜成路东区操场实验楼206 | 美国Cytiva | AKTA avant 25 | 蛋白层析 | 80元/小时，柱子自备 | 160元/小时，柱子自备
31 | 紫外可见光光度计 | 20071791 | 轻工科学与工程学院 | 王心蕊 | 阜成路东区化工楼332 | 日本shimadzu | UV-3600 | 可测紫外、可见、近红外光谱 | 溶液样品200元/时；需使用积分球附件样品300元/时。 | 溶液样品400元/时；需使用积分球附件样品600元/时
32 | 液相色谱仪 | YQ2015000144 | 轻工科学与工程学院 | 郝雪薇 | 阜成路东区化工楼309 | 美国Agilent | 1290 | 有机化合物的定量检测 | 包含紫外、荧光、二极管阵列检测器，校内150元/样，自备色谱柱及流动相，自主上机 | 包含紫外、荧光、二极管阵列检测器，校外300元/样，自备色谱柱及流动相，自主上机
33 | 痕量元素分析质谱仪（电感耦合等离子体质谱仪） | TY2023000829 | 轻工科学与工程学院 | 郝雪薇 | 环境监测分析实践中心105 | 美国 Thermo | iCAP RQ | 痕量元素测定 | 120元/样（3元素以内，每超出1个元素加50元） | 240元/样（3元素以内，每超出1个元素加100元）
34 | 高分辨率透射电子显微镜 | YQ2017000169 | 轻工科学与工程学院 | 杨彪 | 阜成路东区耕耘楼配楼108/110 | 美国 Thermo | TALOS F200S | 微观结构分析 | 500元/时，不接受磁性样品，自制样品 | 1000元/时，不接受磁性样品，自制样品
35 | 冷冻超薄切片机 | YQ2017000168 | 轻工科学与工程学院 | 杨彪 | 阜成路东区耕耘楼配楼108/110 | 德国 Leica | EM UC7 | 半薄和超薄切片 | 普通样品200元/样，特殊样品500元/样，不含染色等 | 普通样品400元/样，特殊样品1000元/样，不含染色等
36 | 椭圆偏振仪 | TY2018000275 | 轻工科学与工程学院 | 杨彪 | 阜成路东区耕耘楼9110 | 德国Accurion GmbH | EP4 SE | 薄膜样品厚度、折射率、消光系数测定 | 400元/样 | 800/样
37 | 扫描探针显微镜 | 20090708 | 轻工科学与工程学院 | 杨彪 | 阜成路东区耕耘楼9110 | 美国 Veeco | Multimode-N3 | 表面形貌、粗糙度、厚度分析 | 空气中普通形貌 200元/小时，液下测试 250元/小时； | 空气中普通形貌 400元/小时，液下测试 500元/小时
38 | 多模式微孔板分析仪 | YQ2015001580 | 轻工科学与工程学院 | 陈滢 | 阜成路东区耕耘楼配楼414 | 瑞士 Tecan | Infinite M1000 PRO | 吸光度、荧光、化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振等数据的测定以及测定数据分析 | 100元/小时,半小时起测，自带96孔板。 荧光测样200元/小时，自带96孔板。 | 200元/小时，半小时起测，自带96孔板。 荧光测样400元/小时，自带96孔板。
39 | 高效液相色谱仪 | 11b01618 | 轻工科学与工程学院 | 曹学丽 | 阜成路东区耕耘楼配楼403 | 美国安捷伦 | 1260 | 有机化合物的定量检测 | 150元/样，自备色谱柱及流动相 | 300元/样，自备色谱柱及流动相
40 | 离心分配色谱仪 （高效逆流色谱）CPC | 20093415 | 轻工科学与工程学院 | 曹学丽 | 阜成路东区耕耘楼配楼403 | 法国吉尔森 | SCPC-250X1000-H | 分离纯化天然产物中的活性成分 | 500元/样，自备流动相 | 1000元/样，自备流动相
41 | 液相色谱-四级杆质谱联用仪 | YQ2016000147 | 轻工科学与工程学院 | 曹学丽 | 阜成路东区耕耘楼配楼411 | 美国安捷伦 | 1260LC/6120MSD | 有机化合物的定量检测 | 150元/样，自备色谱柱及流动相。质谱检测器200元/样（液质联用）。 | 300元/样，自备色谱柱及流动相。质谱检测器400元/样（液质联用）。
42 | 高效逆流色谱仪（CCC） | 12b02782 | 轻工科学与工程学院 | 曹学丽 | 阜成路东区耕耘楼配楼403 | 英国Dynamic Extractions | Spectrum HPCCC | 活性成分的分离纯化 | 400元/样，自备流动相 | 800元/样，自备流动相
43 | 高效逆流色谱仪（CCC） | 11b08631 | 轻工科学与工程学院 | 曹学丽 | 阜成路东区耕耘楼配楼403 | 英国Dynamic Extractions | Midi HPCCC | 活性成分的分离纯化 | 500元/样，自备流动相 | 1000元/样，自备流动相
44 | 气相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | YQ2016000250 | 轻工科学与工程学院 | 曹学丽 | 阜成路东区耕耘楼配楼411 | 美国安捷伦 | 7890B GC-7000C MSD | 有机合成纯品检测 | 150元/样,自带色谱柱 | 300元/样，自带色谱柱
45 | 气相色谱-质谱检测器 | 20071792 | 轻工科学与工程学院 | 曹学丽 | 阜成路东区耕耘楼配楼411 | 日本岛津 | GCMS-QP2010 Plus | 有机合成纯品检测 | 150元/样,自带色谱柱 | 300元/样，自带色谱柱
46 | 多功能振动样品磁强计 | TY2018004804 | 轻工科学与工程学院 | 录驰冲 | 阜成路东区化工楼226 | 德国Attocube Systems | AttoDry1000 | 室温下样品磁化强度测定，磁滞回线测量，以及场冷，零场冷曲线的测定 | 室温±1T内 120元/曲线，±2T内 200元/曲线，其他磁场范围需要具体沟通（粉体样品务必在20mg以上） | 室温±1T内 240元/曲线，±2T内 400元/曲线，其他磁场范围需要具体沟通（粉体样品务必在20mg以上）
47 | 三维超景深显微镜 | 20101093 | 计算机与人工智能学院 | 石文天 | 良乡工一楼104 | 日本KEYENCE | VHX-600ES0 | 检测样件表面的形貌，放大后的表面微观形态及表面残留等 | 50元/小时 | 100元/小时
48 | 流式细胞仪 | YQ2015003613 | 食品与健康学院 | 郝帅 | 阜成路东区化工楼402 | 美国 默克密理博 | GuavaeasyCyte8HT | 对细胞进行自动分析和分选 | 200元/小时 | 400元/小时
49 | 连续波长多功能酶标仪 | YQ2014000119 | 食品与健康学院 | 袁栋栋 | 阜成路东区化工楼521 | 美国 美谷分子 | SpectraMax I3 | 测定OD值 | 100元/小时,半小时起测，自带96孔板 | 200元/小时，半小时起测，自带96孔板
50 | 电感耦合等离子体发射光谱 | YQ2015003681 | 食品与健康学院 | 袁栋栋 | 阜成路东区食品添加剂工程技术研究中心二层 | 美国 珀金埃尔默 | Optima8000 | 测定食品污染的常量及痕量重金属离子分析 | 120元/样品（3元素以内，每超出一个元素加50元） | 240元/样品（3元素以内，每超出一个元素加100元）
51 | 演播室摄像机 | 20063649 | 设计与艺术学院 | 罗勇 | 良乡艺术楼B110 | 日本 索尼 | SNOY BVP-E30P | 主要用于演播室，配合演播室其它设备，可以进行人物访谈，谈话辩论等小型演播室节目制作。主要完成学校新闻及艺术专业教学科研需要。 | 80元/小时 | 160元/小时
52 | 演播室摄像机 | 20063650 | 设计与艺术学院 | 罗勇 | 良乡艺术楼B110 | 日本 索尼 | SNOY BVP-E30P | 主要用于演播室，配合演播室其它设备，可以进行人物访谈，谈话辩论等小型演播室节目制作。主要完成学校新闻及艺术专业教学科研需要。 | 80元/小时 | 160元/小时
53 | 激光粒度粒形分析仪 | TY2019000347 | 食品与健康学院 | 许朵霞 | 阜成路东区化工楼205 | 美国 麦克奇 | MicrotracS3500 | 静态激光衍射法，动态图像分析法，干湿两用微米激光粒度仪 | 100元/样或 300元/时 | 200元/样或 600元/时
54 | 流变仪 | YQ2015005139 | 食品与健康学院 | 赵亮 | 阜成路东区食品添加剂工程技术研究中心二层 | 奥地利 安东帕 | MCR102 | 流体力学测试 | 250元/小时 | 500元/小时
55 | 快速蛋白纯化液相色谱系统 | YQ2015004042 | 食品与健康学院 | 赵亮 | 阜成路东区食品添加剂工程技术研究中心二层 | 美国 通用电气 | AKTA Purifier 10 | 快速纯化多种生物分子 | 100元/时 | 200元/时
56 | 制备型液相色谱仪 | YQ2016000145 | 食品与健康学院 | 赵亮 | 阜成路东区食品添加剂工程技术研究中心二层 | 美国 安捷伦 | SD-1 | 用制备液相色谱法对物质进行定性、定量分析 | 160元/样 | 320元/样
57 | 圆二色谱仪 | YQ2015004039 | 食品与健康学院 | 赵亮 | 阜成路东区食品添加剂工程技术研究中心二层 | 法国 比奥罗杰 | MOS-500 | 圆二色光谱, 紫外吸收光谱, 荧光圆二色光谱,线二色谱及荧光各向异性谱 | 160元/样 | 320元/样
58 | 离子色谱仪 | TY2018004662 | 轻工科学与工程学院 | 周祺 | 阜成路东区化工楼102 | 美国 赛默飞 | Aquion | 检测ppb 级别的阴离子和阳离子，样品中的N、P、S、F、C1、Br、I等无机非金属元素的离子成分的定性和定量分析 | 200元/阴离子或阳离子 | 400元/阴离子或阳离子
59 | 动态热机械分析仪 | TY2018005340 | 计算机与人工智能学院 | 毕崇浩 | 良乡工科实践中心305 | 美国TA公司 | DMA Q850 | 有单悬臂夹具、双悬臂夹 具、三点弯曲夹具、拉伸夹具、压缩夹具、剪切夹具;可做空气氛围，氮气氛围；温度：室温-500℃。请根据自己样品的性质及测试需求，自行查阅相关资料后，提供详细的测试条件（模式、力、振幅、频率、温度范围、升温速率等）。 | 测试时长1h内：75元/样（室温~400℃），测试时长超过1h的，每0.5h加收30元 | 测试时长1h内：150元/样（室温~400℃），测试时长超过1h的，每0.5h加收60元（室温~400℃）
60 | 磁控溅射台 | YQ2015006671 | 计算机与人工智能学院 | 俱海浪 | 良乡工一楼101 | 沈阳中科院沈阳科学仪器有限公司 | JGP-450 | 可以在各种材料表面溅射镀金属及非金属薄膜。1、直流电源工作功率：1000W；2、射频电源工作功率：500W；3、试样直径不大于50mm。 | 贵金属（Au，Pt等）：50元/样；普通金属（Cu，Fe，Ni等）：30元/样 | 贵金属（Au，Pt等）：100元/样；普通金属（Cu，Fe，Ni等）：60元/样
61 | 快速粘度分析仪(RVA) | YQ2017004261 | 食品与健康学院 | 何立超 | 阜成路东区化工楼521 | 瑞典Perten | RVA-4500 | 测量糊化特性和粘度特性 | 200元/小时 | 400元/小时
62 | 质构仪 | TY2018004830 | 食品与健康学院 | 何立超 | 阜成路东区化工楼521 | 美国FTC | TMS-pilot | 用于肉制品、粮油食品、谷物、糖果、果蔬、凝胶等食品的物性测试检测指标：嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度等各种物性指标 | 150元/小时 | 300元/小时
63 | 气相色谱质谱联用仪 | 12b02791 | 食品与健康学院 | 黄明泉 | 东区9号楼 | 安捷伦 | 7890A-5975C | 酒类产品挥发性香气成分的分析。平行样单独收费。测试具体细节需与机组洽谈。 | 300元/样 | 600元/样
64 | 液相色谱/四级杆-飞行时间串联质谱仪 | 12b19457 | 食品与健康学院 | 黄明泉 | 东区9号楼 | 安捷伦 | 1290-6530 | 酒类产品有机化合物的定性定量剖析。平行样单独收费。测试具体细节需与机组洽谈。 | 400元/样 | 800元/样
65 | 气质联用仪-吸附笔系统 | TY2021000237 | 食品与健康学院 | 孙金沅 | 东区9号楼 | 安捷伦/EntechBCT | BCT246006 | 酒类产品挥发性香气成分的分析。 | 1800元/样。平行样单独收费。测试具体细节需与机组洽谈。 | 3600元/样。平行样单独收费。测试具体细节需与机组洽谈。