北京工商大学动火作业申报、审批流程图

施工单位下载填写《施工现场动火申请表》，各相关部门按流程审批把关

施工单位安装烟感及监控设备

表格下载：施工单位在学校保卫处网站下载专区下载《施工现场动火申请表》

信息填写：施工单位按表格要求逐项填写相关信息，其中动火人必须为现场负责具体施工的持证人员，看火人为动火现场的管理人员。

审核签字：校内建设单位应对《施工现场动火申请表》内信息进行审核，并由负责现场工程项目的领导签字；有监理单位的工程，监理单位应对《施工现场动火申请表》内信息进行审核，并由监理签字

安装设备：施工区域按规定安装独立式感烟探测器（室外露天区域可不安装）、视频监控系统，报警和监测信号同步到校内建设单位项目负责人、施工单位负责人的手机上。

办理备案。施工单位负责人持《施工现场动火申请表》和动火人员特殊工种类别证件原件到保卫处防火安全科办理。防火安全科对《施工现场动火申请表》进行逐项审核，符合要求的给与签字办理并按消防要求提示有关注意事项

线上报备：施工单位利用微信“京通”小程序登录企安安进行线上“动火作业报备”

动火前现场检查确认：动火前由防火安全科安排工作人员现场检查（节假日期间由保卫处值班干部对动火现场进行检查），符合动火条件的，由检查人员在《施工现场动火申请表》签字，签字完成后《施工现场动火申请表》确认生效，方可动火。